| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| 主要根据带I、带II的峰位、形状 进行结构推测 2. 加入诊断试剂后引起的位移及其在结构鉴定中的意义 诊断试剂： NaOMe, NaOAc, NaOAc/H3BO3; AlCl3, AlCl3/HCl NaOMe： ： 是一种强碱，使黄酮母核上的所有羟基产生某种程度的离子化，相应吸收峰红移。 对黄酮及黄酮醇紫外光谱的影响用来检查游离的3及4‘-羟基。如加入甲醇钠后带Ⅰ红移40～60 nm，强度不降，示有4’-羟基；红移50～60 nm，强度下降，示有3-羟基，但无4‘-羟基；若吸收谱随时间延长而衰退，示有对碱敏感的取代图式。 |  |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| NaOAc： 市售醋酸钠因含微量醋酸，碱性较弱，只能使黄酮母核上酸性较强的7-羟基离解，并影响峰带红移。 如加入醋酸钠（未熔融）后带Ⅱ红移5～ 20nm，示有7-羟基。 NaOAc熔融处理后，碱性增强。 3）NaOAc/H3BO3 在醋酸钠的碱性存在下，硼酸可与分子中的邻二酚羟基络合，引起相应吸收带红移。 醋酸钠/硼酸: 谱带Ⅰ红移12～ 30nm，示B环有邻二酚羟基； 带Ⅱ红移5～ 10nm，示A环有邻二酚羟基。 4）AlCl3, AlCl3/HCl 分子中有邻二酚羟基、3-羟基-4-酮基或5-羟基-4-酮基时，可与三氯化铝络合，引起相应吸收带红移. ☆ 铝络合物的相对稳定性： 黄酮醇3-OH > 黄酮5-OH > 二氢黄酮5-OH > 邻二酚OH > 二氢黄酮醇3-OH ☆ 邻二酚羟基和二氢黄酮醇5-OH在酸性条件下不与AlCl3络合；但不在酸性条件下，五者皆与Al3+络 合；形成络合物越稳定，红移越多。 a. AlCl3/HCl与AlCl3中光谱比较 §相同时，无邻二酚羟基； §不同时： B环有邻二酚羟基，带I 紫移30~40nm； A，B环同时有邻二酚羟基，带I 紫移50~60nm。 b. AlCl3/HCl与MeOH中光谱比较 §相同时，示无3-OH或5-OH。 §不同时： 只有5-OH，无3-OH时，带I 红移33~55nm； 5-OH，6-氧代时，带I 红移17~20nm； 同时有5-OH，3-OH时，带I 红移50~60nm； 只有3-OH时，带I 红移60nm。 |  |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| （四）氢核磁共振在黄酮类结构分析中的应用 C环质子信号可用于判断母核结构，二氢黄酮类化合物2，3位之间为单键，质子信号处于较高场（化学位移值小）；苯环质子如处于邻位，偶合常数较大，为9.0 Hz左右，如处于间位，偶合常数较小，为2.5 Hz左右。 * 常用溶剂： 氘代氯仿：1H d 7.25, 13C d 76.9 氘代二甲基亚砜：1H d 2.62； 13C d 39.6 氘代吡啶：1H d 7.28，7.67，8.62； 13C d 123.7，135.9，149.8 * 3，5，7－三羟基黄酮（DMSO－d6） 5-OH: d 12.40; 7-OH: d 10.93 3-OH: d 9.70; 重水置换 1. A环质子 1）5，7-二羟基黄酮类： H6、H8 5.70 ～ 6.90 d （2.5Hz） H6（高场）< H8（低场） 7-O-糖苷 向低场位移 2）7-羟基黄酮类： H5 8.0左右d（9.0Hz） H6 dd（9.0Hz，2.5Hz） H8 d （2.5Hz） H-6、H-8较5, 7-二OH黄酮低场，且相互位置可能颠倒 | 25min |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| 2. B环质子 1）4’-氧取代黄酮类： H2’/6’、H3’/5’：6.50~7.90 d （8.5 Hz）， 比A环质子稍低的磁场区 H3’/5’（高场）< H2’/6’（低场） 2）3',4’-二氧取代黄酮及黄酮醇类： H5’：6.70~7.10 d （8.5Hz）；H2’：7.20~7.90 d （2.5Hz）；H6’：7.20~7.90 dd （8.5Hz、2.5Hz） H-2’受C环负屏蔽和3’-OR屏蔽作用，H-6’ 也受C环负屏蔽作用，而H-5’则仅 受4’-OR屏蔽作用。故由低场到高场的顺序为：H-6’( H-2’ (H-5’。 但有时也会发生H-2’和H-6’重叠的现象。 3）3‘,4’-二氧取代异黄酮、二氢黄酮及二氢黄酮醇类 H2’、H5’、H6’：6.70～7.10 多重峰 （常常为两组峰），C环对其影响很小 4）3',4’,5’-三氧取代黄酮类： 若R1=R2=R3=H，则H-2’,6’为单峰， ( 6.7-7.5 若上述条件不成立，则H-2’,6’分别为二重峰 （J=2Hz） |  |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| 3. C环质子 其所示特征是区别各类型黄酮类化合物的主要依据。 4. 糖上的质子 糖的端基氢较其它糖区质子位于较低磁场区。 4. 甲氧基上的质子： 3.50～4.1 5. C6-、C8-CH3质子 异黄酮：C6-CH3：2.04～2.27； C8-CH3：2.14～2.45 |  |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| （五）碳核磁共振在黄酮类化合物结构鉴定中的应用 1．13C-NMR信号归属的一般方法： 1）与模型化合物如苯乙酮、桂皮酸及其衍生物的光谱进行比较。 2） 用经验的简单芳香化合物的取代基位移加和规律进行计算。 2．骨架类型的判断 3．黄酮类化合物取代图示的确定方法 取代基位移的影响 黄酮母核上引入羟基或甲氧基取代时，将使α碳信号大幅度向低场位移，邻、对位向高场位移，间位也向低场位移，但幅度较小； 通常: A环上引入取代基，位移效应只影响A环， B环上引入取代基，位移效应只影响B环。 | 5min |

| 教学内容 | 时间分配和 媒体选择 |
| --- | --- |
| 2）5，7-二羟基黄酮类中C-6和C-8信号的特征 一般 d 90.0～100.0，C-6 > C-8 2）黄酮类化合物O-糖苷中糖的连接位置 （1）糖的苷化位移及端基碳的信号：酚性苷中，糖上端基碳的苷化位移约为+4.0～+6.0。 （2）苷元的苷化位移：苷元糖苷化后Ispo-碳原子向高场位移，其邻位及对位碳原子则向低场位移，且对位碳原子的位移幅度大且恒定。 （六）质谱在黄酮类结构测定中的应用 （本部分自学） |  |

医学全在线

www.med126.com

bbs.med126.com

国内大型医学考试网站。致力于为中国医务工作者提供动力，专注于医学考试培训、医学人文发展、医药数据标准建设。

联系：http://www.med126.com/

邮箱： med126@163.com

# Text boxes

H-2

H-3

黄酮类

s，6.30

异黄酮类

s，7.60～7.80

8.50～8.70（DMSO）

二氢黄酮

dd，5.20（Jtrans =11.0Hz）

（Jcis =5.0Hz）

dd，2.80（17.0、11Hz）

或（17.0、5.0 Hz）

二氢黄酮醇

3-O-糖

d，4.90（Jtrans =11.0Hz）

d, 5.00～5.60

d,4.30(Jtrans =11.0Hz)

d, 4.30～4.60

查耳酮

d，7.30～7.70（17.0Hz）

d，6.70～7.40（17.0Hz）

橙酮

（=CH-）

s，6.50～6.70

6.37～6.94 （DMSO）