台州市黄岩区卫生局文件

黄卫发〔2013〕2号

关于印发2013年黄岩区“城乡居民饮用水安全工程”

卫生监测体系建设和卫生监测实施方案的通知

区卫生监督所、区疾病预防控制中心：

现将《2013年黄岩区“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测体系建设和卫生监测实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

台州市黄岩区卫生局

2013年1月16日

2013年黄岩区“城乡居民饮用水安全工程”

卫生监测体系建设和卫生监测实施方案

为进一步加大饮用水卫生监测体系建设力度，加强生活饮用水的监管和监测，为全区城乡居民提供安全饮用水，根据《关于印发2013年台州市“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测体系建设和卫生监测实施方案的通知》（台卫发〔2012〕177号）精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、目标

1、系统掌握和分析全区饮用水卫生安全状况，及时发现和处置饮用水安全隐患，防范饮用水污染危害人群健康，为保障饮用水卫生安全提供支持。

2、区疾病预防控制中心达到除放射性指标以外全部36项水质常规指标和饮用水中消毒剂常规指标的检测能力。

3、到2013年底，全区城乡居民饮用水综合合格率达到75%以上。

二、监测范围和内容

重点开展集中式供水、二次供水水质监测，加强对供水单位的卫生监督管理，采取有效措施控制和处置供水卫生安全隐患。

三、监测点设置与监测指标

水质监测点的设置原则、采样时间、采样频率等详见附件1，监测指标：详见附件2。

四、水样采集与保存

按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）规定执行。各类监测点水样采样位置：出厂水应当于水处理完成后进入输送管道前的取水口处，末梢水一般应当为用户水龙头处，二次供水应当为蓄水池或水箱出水口处。

五、水质检验与评价

水质检验按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行，水质评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）执行。水源水为地表水的按照GB3838-2002来评价，地下水的按照GB/T14848-1993来评价。

六、监测管理

（一）职责分工

1、区卫生局负责全区饮用水水质卫生监测的组织管理，开展督导检查、考核评估、信息发布等工作。

2、区卫生局组织协调辖区卫生监督所、疾病预防控制中心和爱卫办等机构根据省、市有关2013年饮用水监督抽检计划，制定辖区的饮用水监测方案，实现数据共享，并负责组织开展督导检查，促进各项监测工作按要求进行。

3、区卫生监督所负责辖区供水单位的监督管理以及水样的采集、送检、检测数据上报等工作，同时负责水质消毒剂余量的现场快速检测。对纳入监测的集中式供水、二次供水设施单位，至少每季度开展1次卫生监督检查，记录监督信息。

4、区疾病预防控制中心负责辖区饮用水的卫生检测和数据反馈工作。

（二）数据录入上报和审核

1、监测点基本信息的上报

区卫生监督所确定2013年水质监测点及计划采集的样品数，并将附件3-3于1月8日前上报区卫生局监控科；同时，尽早开展监测点基本信息的调查，将附件3-1、3-2内容于2月26日前上报区卫生局监控科。

上述附件在上报的同时，报送相应电子版数据库。

2、水质监测结果的上报

全区的水质监测数据由区疾控中心完成检测后5个工作日内将2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测结果登记表（附件4）报送区卫生监督所，区卫生监督所接到饮用水监测结果登记表后3日内将“盖章纸质报表（附表4）、电子版数据库”上报至区卫生局监控科。

（三）信息管理

饮用水水质卫生监测信息未取得区卫生局的许可，不得擅自公布或发表。原始资料由区疾病预防控制中心保存。

七、监督检查

区卫生局将根据饮用水水质监测进展情况，适时会同有关部门组织开展监督检查，对监督检查过程中发现的问题提出整改意见，并通报督查结果。此外，年底将对工作完成情况、数据上报情况以及水质检测及时性、水质检测能力等进行考核。

八、质量控制

（一）承担水质实验室检测的机构（含水质现场快速检测机构），应建立实施全过程质量保证措施，确保监测数据真实可靠。

（二）承担各项监测任务的专业人员，必须经过区卫生局组织的技术培训，统一工作标准和要求。

（三）通过网络上报的监测数据资料要采取严格的质量审核制度，指定专人担任审核员，对监测数据进行审核后方可上报。

附件：1.水质监测点设置

2.水质监测指标

3 -1 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测

基本情况表（集中式供水监测点基本情况）

3-2 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测

基本情况表（二次供水供水监测点基本情况）

3-3 2013年“城乡居民饮用水安全工程”计划监测

样品数量统计表

4-1 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测

结果登记表（集中式供水、二次供水）

4-2 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测

结果登记表（水源水）

| 类 型 | 采样点数 | 监测频率 | 采样时间 | 监测指标 | 监测点设置原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市饮用水 | 集中式供水 | 水源水 | 1 | 每年1次 | 5月 | 水源水指标① | 区级及以上水厂均纳入城市饮用水监测网；其中，末梢水原则上要求每2万人设置一个监测点，同时至少设置10个监测点，其中学校末梢水监测占所占比例不低于10%。 |
|  |  | 出厂水 | 1 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常规指标② |  |
|  |  | 末梢水 | 15 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常规指标② |  |
|  | 二次供水 | 10 | 每季度1次 | 3月、5月、8月、10月各1次 | 常规指标③ | 每年至少将10个二次供水设施纳入监测网。其中，按照监管场所的重要性，优先选择学校或大型社区等人口密集的重点场所为监测点，做到至少包括1个学校二次供水设施。 |
| 村镇饮用水 | 出厂水 | 1 | 每年2次 | 5月、8月各1次 | 指标④ | 中心镇级集中式供水单位每年全部监测，另外选择约30%的中心镇以外和2012年已监测以外的村镇集中式供水单位纳入监测网，不足20个的，须全部纳入，做到三 年全覆盖，应当尽量选取不同水源类型的水厂。 |
|  | 末梢水 | 1 | 每年2次 | 5月、8月各1次 | 指标④ |  |

附件1：                                    水质监测点设置

附件2：                      水质监测指标

| 序号 | 指标类型 | 监测指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水源水指标① | (1)地表水（11项）：pH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、耗氧量（mg/L）、氨氮（mg/L）、砷（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计，mg/L）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）。 (2)地下水（17项）：色度（度）、浑浊度（NTU）、臭和味（描述）、肉眼可见物、pH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体、总硬度（mg/L以CaCO3计）、氨氮（mg/L）、砷（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计，mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100ml）。 除上述指标外，可结合当地水质特殊情况适当增加相应监测指标。 |
| 2 | 常规指标② | 指《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的常规水质指标，但总α放射性、总β放射性不作要求。包括： ⑴感官性状和一般化学指标（共17项）：色度（铂钴色度单位）、浑浊度（NTU-散射浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH （pH单位）、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度(以CaCO3计，mg/L）、耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）、挥发酚类（以苯酚计，mg/L）、阴离子合成洗涤剂（mg/L）。 ⑵毒理指标（共15项）：砷（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价，mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、硒（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计，mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L）、溴酸盐（使用臭氧时，mg/L）、甲醛（使用臭氧时，mg/L）、亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L）、氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L）。 ⑶微生物学指标（共4项）：菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）。 ⑷消毒指标：根据饮用水消毒所用消毒剂的种类选择指标，如游离余氯（mg/L）、一氯胺（总氯，mg/L）、二氧化氯（mg/L）、臭氧（mg/L）等。 |
| 3 | 指标③ | 色度（铂钴色度单位）、浑浊度（NTU-散射浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH （pH单位）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100ml）、铁、锰、消毒剂余量（根据实际使用的消毒剂情况确定消毒剂余量） |
| 4 | 指标④ | 包括(20项)：色度（铂钴色度单位）、浑浊度（NTU-散射浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH（pH单位）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度(以CaCO3计，mg/L）、耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）、氨氮（mg/L）、砷（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计，mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、消毒剂余量（根据实际使用的消毒剂情况确定消毒剂余量），选择监测铅（mg/L）、汞（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价，mg/L）重金属指标。 |

| 附件3-1： 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测基本情况表 （集中式供水监测点基本情况） 县（市、区） |
| --- |
| 序号 | 所属乡镇（街道） | 供水单位情况 | 水源类型 | 水处理方式 | 消毒设备 | 消毒方式 | 水质自身检验 |
|  |  | 名称 | 地址 | 级别 | 联系人 | 联系 电话 | 供水覆盖人口（人） | 实际供水能力（吨/日） | 地面水 | 地下水 |  |  |  | 未检验 | 检验频次 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完全处理 | 过滤沉淀 | 过滤消毒 | 未处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常使用 | 未正常使用 |  |  |  |  |  |
|  | 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  | 填报人（签名）： |  | 日期： 年 月 日 |
| 备注：（1）级别：县级，镇乡级、村级； （2）地面水：江河、湖泊、水库、沟塘、溪水；（3）地下水：深井、泉水、浅井；（4）水处理方式：完全处理、深淀过滤、仅消毒、未处理；（5）消毒方式：未消毒、液氯、漂白粉、二氧化氯、臭氧、紫外线。 |

附件3-2：            2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测基本情况表

（二次供水供水监测点基本情况）

| 序号 | 所属县（市、区） | 供水单位情况 | 水箱情况 | 消毒情况 | 水质往年检验情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设施名称 | 设施地址 | 联系人 | 联系电话 | 供水人数（人） | 二次供水设施数量 | 加盖情况 | 消毒设施 | 消毒频次 | 其他 | 未检验 | 检验频次 | 其他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 加盖 | 未加盖 | 无 | 液氯 | 漂白粉 | 氯胺 | 次氯酸钠 | 二氧化氯 | 臭氧发生器 | 紫外线消毒器 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：                                  填报人（签名）：                                                 日期：       年    月    日

附件3-3：

| 2013年“城乡居民饮用水安全工程”计划监测样品 数量统计表 |
| --- |
| 县（市、区） 的 共 页，第 页 |
| 序号 | 所属乡镇（街道） | 监测点单位名称 | 监测点类型 | 监测点类别 | 计划监测样品数 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 出厂水（份） | 末梢水（份） |  |
| 填表说明：1、监测点类型：城市集中式供水/村镇集中式供水；2、监测点类别：水源水/集中式供水/二次供水；3、如果是水源水和二次供水，计划监测的样品数统一填在“末梢水”一栏，“出厂水”则用“—”表示。 |
| 填报单位（盖章）: 单位负责人: 报告人: |
| 年 月 日 年 月 日 |

附件4-1：

| 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测结果登记表 （集中式供水、二次供水） |
| --- |
| 序号 | 采样月份 | 监测对象类型 | 水质类型 | 集中式供水规模 | 集中式供水类型 | 供水单位名称 | 采样地点 | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 氨氮（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） |
| 填表说明：1、监测对象类型：城市饮用水/村镇饮用水；2、水质类型：集中式供水/二次供水；3、集中式供水规模：填写“大型/小型”（大、小型判断标准根据GB5749-2006标准进行，如水质类型是二次供水，此处填“—”）；4、集中式供水类型：填写“出厂水/末梢水”（如水质类型是二次供水，此处填“—”）。 |
| 填报单位（盖章）: 单位负责人: 报告人: |
| 年 月 日 年 月 日 |
| 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测结果登记表(续表) （集中式供水、二次供水） 阴离子合成洗涤剂（mg/L） 砷(mg/L) 镉(mg/L) 铬(六价，mg/L) 铅(mg/L) 汞(mg/L) 硒(mg/L) 氰化物(mg/L) 氟化物(mg/L) 硝酸盐(以N计，mg/L) 三氯甲烷(mg/L) 四氯化碳(mg/L) 溴酸盐(使用臭氧时，mg/L) 甲醛(使用臭氧时，mg/L) 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时，mg/L) 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时，mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100ml) 耐热大肠菌群(MPN/100ml) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 游离余氯(mg/L) 一氯胺(总氯，mg/L) 二氧化氯(mg/L) 臭氧(mg/L) 监测结果 填表说明：1、监测结果：“合格/不合格”；2、未做项目处填“—”。 填报单位（盖章）: 单位负责人: 报告人: 年 月 日 年 月 日 附件4-2： 2013年“城乡居民饮用水安全工程”卫生监测结果登记表 （水源水） 序号 采样月份 水源水类型 供水单位名称 采样地点 色度（铂钴色度单位） 浑浊度（NTU-散射浊度单位） 臭和味 肉眼可见物 pH 铁(mg/L) 锰(mg/L) 氯化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 总硬度(以CaCO3计，mg/L） 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） 氨氮（mg/L） 砷(mg/L) 氟化物(mg/L) 硝酸盐(以N计，mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100ml) 耐热大肠菌群(MPN/100ml) 填表说明：水源水类型填“地下水/地表水” 填报单位（盖章）: 单位负责人: 报告人: 年 月 日 年 月 日 |

抄送：市卫生局。

台州市黄岩区卫生局办公室               2013年1月16日印发