附件1：

宁夏回族自治区标准化社区卫生服务中心基本条件

（试 行）

一、基础设施

（一）机构规模

根据国家社区卫生服务机构规划设置相关规定，原则上按照每个街道办事处所辖范围或每3—10万居民规划设置1所社区卫生服务中心。服务人口3—5万人的，建筑面积不少于1400㎡；服务人口5—7万人的，建筑面积不少于1700㎡；服务人口7—10万人的，建筑面积不少于2000㎡。设置护理康复病床的社区卫生服务中心，按每床不超过25㎡增加建筑面积。

（二）床位设置

1、至少设日间观察床5张。

2、根据当地医疗机构设置情况，可按每千服务人口设置1.0张日间病床或康复病床。

3、病床数量应充分满足辖区老年人、慢性病人诊治、康复需求，引导老年人、慢性病人到社区卫生服务机构就诊。

（三）科室设置。

科室设置应满足开展基本医疗服务和公共卫生服务的要求，房屋室内净面积不宜低于下列规定：

1、临床科室。全科诊室10㎡（不少于3间）、中医诊室10㎡（不少于2间）、康复治疗室40㎡、预检分诊室15㎡、治疗室8㎡、处置室8㎡、观察室20㎡。

2、预防保健科室。预防接种室65㎡、儿童保健室10㎡、妇女与计划生育指导室18㎡、健康教育室40㎡。

3、医技科室。检验室28㎡、B 超和心电图室12㎡、西药房16㎡、中药房16㎡、消毒间20㎡。

4、管理保障用房。健康信息管理室16㎡、办公用房等。

各类用房占总建筑面积的比例：临床科室用房约53%，医技科室用房约13%，预防保健科室用房约28%，管理保障用房约6%。

（四）机构环境

1、中心为相对独立的建筑，如设在其它建筑内，宜选择相对独立区域的底层或带有底层的连续楼层。

2、临床、保健、医技等科室功能分区合理。科室设置规范，洁污流线清楚。临床科室、预防保健科室用房应分别独立成区，分设出入口。计划免疫和儿童保健用房宜设置在首层。污物运送出口宜单独设置，设置季节性传染病门诊的应设置独立出入口，避免交叉感染。

3、中心内应设集中候诊区。利用走廊单侧候诊，走廊净宽应不小于2.4m；两侧候诊，净宽应不小于2.7m；不设候诊的走廊净宽应不小于2.1m。医疗用房室内净高宜为2.7—3.3m。候诊区配备适当座椅。

4、最大程度为老年人、孕妇、儿童、残疾人等特殊群体提供便利。符合无障碍设计要求，设置无障碍通道。挂号、收费、药房、检验等科室设立开放式服务窗口。诊查室和治疗室等应有体现保护服务对象隐私措施。

5、中心的标识系统应严格执行《宁夏回族自治区城市社区卫生服务机构形象设计手册》，统一机构标识、外观设计、科室设置、服务流程、工作服装、宣传标语，方便居民识别和就医。

6、临床、保健、医技等科室的装修应符合下列规定：

（1）墙面、顶棚应易于清扫、不起尘、易维修。踢脚板、墙裙应与墙面平。有推车（床）通过的门和墙面应采取防撞措施。

（2）地面应采用防滑、宜清洗的材料。检验用房地面还应耐腐蚀；有防尘、防静电要求的医疗设备，用房地面应选择相应功能材料。

（3）化验台、操作台等台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧面层。相关洗涤池和排水管应采用耐腐蚀材料。

（4）药房应有防虫、蝇、鸟、鼠等动物侵入的设施和防潮设施。

（5）消毒间、卫生间、污物（洗）间等有蒸汽溢出和结露的房间，应采用牢固、耐用、易清洁的材料装修到顶，并应采取有效措施，使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。

（6）卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、易清洁的建筑配件。卫生间的洗手池和便器应采用非手动开关。

7、放射、功能检查、检验、消毒等用房以及未设外窗的房间应设置通风设施。

8、服务环境和设施清洁、舒适、温馨，卫生间设施良好，干净整洁、无异味。中心内全面禁烟，有醒目、规范的戒烟标识，无人员吸烟、无烟蒂等。

9、中心应有供电、污水处理、垃圾收集等附属设施，道路、绿地和停车场等公共场地。供水、供电、制冷、消防和其他安全设施符合国家有关要求，设备齐全、功能完备，状态良好。应因地制宜绿化、美化，绿地面积符合国家相关标准，提供符合社区卫生服务的人文环境要求。

二、基本设备

按照《宁夏回族自治区社区卫生服务中心基本设备配置标准》配备必需设备（见附表）。

三、人员配备

（一）执业范围为全科医学专业的临床和中医等类别执业医师达到3名/万人口。

（二）公共卫生医师达到1名/万人口。

（三）注册护士达到3名/万人口。

（四）至少有1名副高级以上任职资格的执业医师。

（五）至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师。

（六）至少有1名中级以上任职资格的注册护士。

（七）设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士。

（八）卫生技术人员具备与岗位相适应的执业资格和资质条件。

（九）在中心注册的各类在岗医护人员中，至少85%的人员应当取得市级及以上相应培训合格证书（不包括2年内的应届毕业生）。

（十）卫生技术人员按照要求完成继续教育,继续教育达标率应在90%以上。

四、服务功能

为社区居民提供疾病预防控制等公共卫生服务、一般常见病及多发病的初级诊疗服务、慢性病管理和康复服务。

（一）按照《国家基本公共卫生服务规范》要求向服务对象提供基本公共卫生服务项目及其他公共卫生服务，服务数量、质量符合国家和自治区的有关要求。

（二）按照国家、自治区有关医疗技术服务操作规程、规范和标准等，运用适宜技术和使用基本药物，提供中、西医诊断、治疗、护理等临床服务。

五、机构管理

（一）规章制度。制定以下制度并严格执行：人员职业道德规范与行为准则；人员岗位责任制度；人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度；技术服务规范与工作制度；服务差错及事故防范制度；服务质量管理制度；财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度；医疗废物管理制度；社区协作与民主监督制度；当地卫生行政部门规定的其他有关制度。

（二）财务资产。按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》和《基层医疗卫生机构财务制度》及国家有关规定设置会计科目、建立账簿和进行会计核算，财务报告编制准确、完善、及时；按照《预算法》和财政部门预算管理的相关规定，科学、合理、真实、完整地编制预算，并严格执行预算；建立固定资产登记册；建立耗材专用账册；按规定开展各项设备的强检检查工作；严格执行自治区药品价格政策和医疗服务项目价格。

（三）药品管理。严格执行自治区药品采购相关政策，全部配备使用基本药物，实行零差率销售。加强药房标准化、规范化管理。

（四）医德医风。医务人员着装整洁、佩戴胸牌、举止文明、统一出诊服饰；建立医德医风管理档案，有计划、措施、检查、总结和培训记录；建立医患沟通制度，公布医疗纠纷投诉电话，专人负责投诉及纠纷处理，并有处理记录。

附表:

宁夏回族自治区社区卫生服务中心基本设备配置标准

| 设备名称 | 单位 | 必备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、抢救室 |  |  |  |
| 抢救箱 | 个 | 1 |  |
| 抢救床 | 张 | 1 |  |
| 心电图机 | 台 | 1 | 不能配置者可与心电图室的共用，必须随用随取 |
| 呼吸球囊 | 个 | 2 |  |
| 担架 | 副 | 1 |  |
| 氧气瓶 | 个 | 2 |  |
| 氧气袋 | 个 | 3 |  |
| 器械台 | 个 | 1 |  |
| 气管切开包 | 个 | 1 |  |
| 地站灯 | 个 | 1 |  |
| 药品器械柜 | 个 | 1 |  |
| 紫外线灯 | 个 | 1 |  |
| 血压计 | 台 | 1 |  |
| 开口器 | 个 | 1 |  |
| 胃管 | 根 | 1 |  |
| 肛管 | 根 | 1 |  |
| 导尿包 | 个 | 1 |  |
| 电动吸引器 | 台 | 1 |  |
| 2、全科诊室 |  |  |  |
| 诊断床 | 张 |  | 每诊室1张 |
| 听诊器 | 副 |  | 每位医生1副 |
| 观片灯 | 台 |  | 每个诊室1台 |
| 体重身高计 | 台 |  | 每个诊室1台 |
| 血压计 | 台 |  | 每个诊室1台 |
| 血糖仪 | 个 | 1 |  |
| 出诊包 | 个 | 2 |  |
| 脉枕 | 个 |  | 中医诊室按需配置 |
| 3、治疗室 |  |  |  |
| 注射处理台 | 个 | 1 |  |
| 药品柜 | 个 | 1 |  |
| 专用污物桶 | 个 | 1 |  |
| 观察床 | 张 | 1 |  |
| 输液架 | 个 |  | 根据需要确定 |
| 治疗车 | 台 | 1 |  |
| 地站灯 | 个 | 1 |  |
| 紫外线灯 | 个 |  | 每室1个 |
| 外科清创缝合器械 | 套 | 2 |  |
| 简易手术床 | 张 | 1 |  |
| 可调试输液椅 | 张 |  | 5张以上 |
| 4、预防接种室 |  |  |  |
| 电冰箱 | 台 | 1 |  |
| 接种包 | 个 |  | 根据需要配置 |
| 冷藏包 | 个 | 3 |  |
| 冰排 | 个 | 12 |  |
| 接种操作台 | 台 | 6 |  |
| 紫外线灯 | 个 | 1 |  |
| 疫苗标牌 | 个 |  | 按需配置 |
| 5、妇女保健和计划生育室 |  |  |  |
| 妇科检查床 | 张 | 1 |  |
| 妇科检查器械 | 套 | 2 |  |
| 上、取环器械 | 套 | 2 |  |
| 人流器械 | 套 | 2 |  |
| 人流吸引器 | 台 | 1 |  |
| 手术器械台 | 个 | 1 |  |
| 多普勒超声胎心仪 | 台 | 1 |  |
| 产科检查床 | 张 | 1 |  |
| 产后访视包 | 个 | 1 |  |
| 产科产前检查器械 | 套 | 1 |  |
| 观察床 | 个 | 1 |  |
| 紫外线灯 | 个 | 1 |  |
| 6、儿童保健室 |  |  |  |
| 身高体重计 | 台 | 1 |  |
| 儿童磅秤 | 台 | 1 |  |
| 视力表 | 台 | 1 |  |
| 听力测试工具 | 套 | 1 |  |
| 听诊器 | 副 |  | 每位医师1副 |
| 7、健康教育室 |  |  |  |
| 电视机 | 套 | 1 |  |
| 照相机 | 部 | 1 |  |
| 录放映设备 | 套 | 1 |  |
| 健康教育栏或展板 |  |  | 根据需要确定 |
| 8、疾病控制室 |  |  |  |
| 电脑 | 台 | 1 | 能登陆互联网 |
| 疫情资料柜 | 个 | 1 |  |
| 9、康复理疗室 |  |  |  |
| 康复床 | 张 | 2 |  |
| 砂袋、哑铃 | 套 | 1 |  |
| 滑轮吊环 | 套 | 1 |  |
| 劲椎、腰椎牵引设备 | 套 | 1 |  |
| 红外线治疗机 | 台 | 1 |  |
| 超声波治疗机 | 台 | 1 |  |
| 针灸器具、火罐 | 套 | 1 |  |
| 10、药房 |  |  |  |
| 毒麻药品专柜 | 个 | 1 |  |
| 电冰箱 | 台 | 1 |  |
| 空调 | 台 | 1 |  |
| 药柜 | 套 | 1 | 满足需要 |
| 中药橱柜 | 套 | 1 | 满足需要 |
| 药物天平 | 台 | 1 |  |
| 温湿度计 | 台 | 1 |  |
| 药品电子监管扫描器 | 台 | 1 |  |
| 11、检验室 |  |  |  |
| 普通显微镜 | 台 | 1 |  |
| 普通离心机 | 台 | 1 |  |
| 干燥箱 | 台 | 1 |  |
| 电冰箱 | 台 | 1 |  |
| 药品试剂柜 | 个 | 1 |  |
| 血球计数仪 | 台 | 1 |  |
| 恒温水浴箱 | 台 | 1 |  |
| 尿液分析仪 | 台 | 1 |  |
| 半自动生化分析仪 | 台 | 1 |  |
| 12、X光室 |  |  | 有必要的，可设置 |
| 医用X光机诊断机 | 台 | 1 |  |
| X线防护设备 | 套 | 1 |  |
| 洗像设备 | 套 | 1 |  |
| 观片灯 | 台 | 1 |  |
| 13、B超室 |  |  |  |
| B型超声诊断仪 | 台 | 1 |  |
| 14、心电图室 |  |  |  |
| 心电图机 | 台 | 1 |  |
| 15、病房 |  |  |  |
| 病床 | 张 |  | 根据核准的床位配备 |
| 床头柜 | 个 |  | 与病床数相配套 |
| 药品柜 | 个 | 1 |  |
| 治疗车 | 台 | 1 |  |
| 病历柜 | 台 | 1 |  |
| 担架车 | 辆 | 1 |  |
| 观片灯 | 台 | 1 |  |
| 氧气瓶 | 个 | 3 |  |
| 地站灯 | 台 | 1 |  |
| 换药车 | 台 | 1 |  |
| 紫外线灯 | 台 | 1 | 活动式 |
| 16、消毒室 |  |  |  |
| 高压蒸汽消毒器 | 台 | 1 |  |
| 物品柜 | 个 | 2 | 物品灭菌前后分开放 |
| 17、其他 |  |  |  |
| 救护车 | 辆 |  | 有必要者配置 |
| 计算机 | 台 | 4 |  |
| 打印机 | 台 | 2 |  |
| 洗衣机 | 台 | 1 |  |
| 电话 | 部 |  | 满足需要 |
| 档案柜 | 个 |  | 满足需要 |
| 体温计 | 支 |  | 满足需要 |
| 污物桶 | 个 |  | 每科室应备2个，医疗与生活垃圾分开 |

注：可根据业务开展情况，相应增加康复理疗、儿童保健、妇女保健等设备。

附件2:

宁夏回族自治区标准化社区卫生服务站基本条件

（试 行）

一、基础设施

（一）机构规模。根据相关规定，在人口密度较大、服务半径较大、社区卫生服务中心难以覆盖的地区，可适当设置社区卫生服务站。社区卫生服务站服务人口一般为1万人左右，建筑面积不少于200㎡。

（二）床位设置。至少设日间观察床1张。不设病床。

（三）科室设置。科室设置应满足开展基本医疗服务和公共卫生服务要求，至少设置全科诊室、治疗室、处置室、预防保健室、健康信息管理室。

（四）机构环境

1、功能区布局合理。全科诊室、治疗室、预防保健室等科室内有保护病人隐私的措施；符合无障碍设计要求及国家卫生学标准及相关服务流程规范。

2、房屋装修简洁舒适。医疗用房墙面、顶棚应易于清扫，不起尘，易维修。地面应采用防滑、宜清洗的材料。治疗室操作台等台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧面层。

3、站的标识系统应严格执行《宁夏回族自治区城市社区卫生服务机构形象设计手册》，统一机构标识、外观设计、科室设置、服务流程、工作服装、宣传标语，方便居民识别和就医。

4、服务环境和设施清洁、舒适、温馨，卫生间干净整洁、无异味。站内有醒目、规范的戒烟标识，无人员吸烟、无烟蒂等。

5、供水、供电、制冷、消防和其他安全设施符合国家有关要求，因地制宜绿化、美化环境，绿地面积符合当地相关标准，提供符合社区卫生服务的人文环境要求。

二、基本设备

按照《宁夏回族自治区社区卫生服务站基本设备配置标准》配备必需设备（见附表）。

三、人员配备

（一）每万服务人口，至少配备3名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师。

（二）至少有1名中级以上任职资格的执业医师；至少有1名能够提供中医药服务的执业医师；至少有1名公共卫生专业的医师。

（三）每名执业医师至少配备1名注册护士。

（四）卫生技术人员具备与岗位相适应的的执业资格和资质条件。

四、服务功能

在社区卫生服务中心指导下，为社区居民提供力所能及的疾病预防控制等公共卫生服务、一般常见病及多发病的初级诊疗服务、慢性病管理和康复服务。

五、机构管理

有人员岗位责任制、在职教育培训制度；有国家制定或认可的各项卫生技术操作规程，并成册可用；当地卫生行政部门规定的其他有关制度。可参照《宁夏回族自治区标准化社区卫生服务中心基本条件》机构管理部分执行。

附表:

宁夏回族自治区社区卫生服务站基本设备配置标准

| 设备名称 | 单位 | 必备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 听诊器 | 副 | 3 | 每位医生1副 |
| 诊断床 | 张 | 1 |  |
| 观察床 | 张 | 1 |  |
| 出诊箱 | 个 | 2 |  |
| 血压计 | 台 | 2 |  |
| 心电图机 | 台 | 1 |  |
| 观片灯 | 台 | 1 |  |
| 体温计 | 支 | 2 |  |
| 体重身高计 | 套 | 1 |  |
| 换药包 | 个 | 2 |  |
| 视力表 | 套 | 1 |  |
| 压舌板 | 只 |  | 满足需要 |
| 脉枕 | 个 |  | 满足需要 |
| 急救箱 | 个 | 1 |  |
| 针灸器具、火罐 | 套 | 1 |  |
| 治疗台 | 台 | 1 |  |
| 治疗车 | 台 | 1 |  |
| 氧气瓶 | 个 | 2 |  |
| 氧气枕 | 个 | 2 |  |
| 血糖仪 | 个 | 1 |  |
| 药柜（中、 西药） | 套 |  | 满足需要 |
| 紫外线灯 | 台 | 1 |  |
| 高压消毒锅 | 个 | 1 |  |
| 电冰箱 | 台 | 1 |  |
| 地战灯 | 个 | 1 |  |
| 担架 | 个 | 1 |  |
| 输液架 | 个 |  | 满足需要 |
| 污物桶 | 个 |  | 每室应2个，生活与医疗垃圾分开 |
| 电话 | 部 | 1 |  |
| 档案柜 | 个 | 1 |  |
| 健康教育栏或展板 |  |  | 满足需要 |
| 计算机及其打印设备 | 套 | 1 |  |
| 电视机 | 套 | 1 |  |
| 照相机 | 部 | 1 |  |
| 录放影设备 | 套 | 1 |  |

注：可根据业务开展情况，相应增加设备。

附件3:

宁夏回族自治区标准化社区卫生服务机构基本条件考核细则

（试 行）

（满分为1000分，标准化社区卫生服务机构得分必须达到800分以上）

以下为一票否决项：

（一）未取得《医疗机构执业许可证》或证书无效。

（二）未设日间观察床、日间病床或康复病床的社区卫生服务中心。

（三）卫生技术人员未取得相应执业资格并注册，有使用非卫生技术人员从事诊疗活动行为。

（四）存在超范围执业行为。

（五）弄虚作假，有套取医疗保险基金行为并经查证属实。

（六）未按规定实施基本药物制度。

（七）两年内有重大医疗事故发生。

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评审标准 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 | 社区卫生服务中心 | 社区卫生服务站 |  |
| 一、机构基本功能建设（550分） | 1.1机构规模（100分） | 建筑面积 | 100 | （1）服务人口3—5万人的，建筑面积不少于1400㎡；（2）服务人口5—7万人的，建筑面积不少于1700㎡；（3）服务人口7—10万人的，建筑面积不少于2000㎡；（4）设置了护理康复病床的，按每床不超过25㎡增加建筑面积。 | 建筑面积不少于200㎡ | 根据实际服务人口，低于标准的，按 “实际建筑面积/应达标建筑面积*100分”计算实际得分 | 低于150㎡的，扣100分 | 现场查阅机构建设相关批文、档案资料或者房屋产权证书 |
|  | 1.2床位和科室（50分） | 1.床位设置 | 10 | 至少设日间观察床5张；可按每千服务人口设置1.0张日间病床或康复病床；（2）病床数量应充分满足辖区老年人、慢性病人诊治、康复需求。 | 至少设日间观察床1张；不设病床 | 少1张，扣1分，扣完为止；低于20%的，每降1个百分点扣2分，扣完为止 | 无，扣10分 | 现场观察 |
|  |  | 2.科室设置 | 40 | （1）临床科室：全科诊室10㎡（不少于3间）、中医诊室10㎡（不少于2间）、康复治疗室40㎡、预检分诊室15㎡、治疗室8㎡、处置室8㎡、观察室20㎡；（2）预防保健科室：预防接种室65㎡、儿童保健室10㎡、妇女与计划生育指导室18㎡、健康教育室40㎡；（3）医技科室：检验室28㎡、B 超和心电图室12㎡、西药房16㎡、中药房16㎡、消毒间20㎡；（4）管理保障用房。健康信息管理室16㎡、办公用房。 | 全科诊室、治疗室、处置室、预防保健室、健康信息管理室 | 少1种科室，扣1分；每种科室面积不足，扣1分 | 少1种科室，扣8分 |  |
|  | 1.3机构环境（200分） | 1.布局流程 | 100 | （1）中心为相对独立的建筑，或为相对独立区域的底层或带有底层的连续楼层；（2）临床、保健、医技等科室功能分区合理，洁污流线清楚；医疗、保健区域相对独立，分设出入口；设置季节性传染病门诊的应设置独立出入口；（3）设有集中候诊区，并配备适当座椅；走廊净宽不小于2.10m（单侧候诊不小于2.40m，两侧候诊不小于2.70m）；（4）全科诊室应做到一人一室；诊查室和治疗室等应有体现保护服务对象隐私措施；（5）挂号、收费、药房、检验等科室设立开放式服务窗口；（6）符合无障碍设计要求，设置无障碍通道；（7）机构标识和标牌规范、清晰、醒目 | （1）医疗、保健功能区布局合理 （2）全科诊室、治疗室、预防保健室等科室内有保护病人隐私的措施 （3）符合无障碍设计要求，设置无障碍通道 （4）机构标识和标牌规范、清晰、醒目 | 一项不符合要求，扣15分，扣完为止 | 一项不符合要求，扣25分 | 现场观察 |
|  |  | 2.服务环境 | 100 | （1）临床、保健、医技等科室的装修应符合规定：①墙面、顶棚应易于清扫、不起尘、易维修；②地面应采用防滑、宜清洗的材料；③化验台、操作台等台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧面层；④药房应有防虫、蝇、鸟、鼠等动物侵入的设施和防潮设施；⑤消毒间、卫生间、污物（洗）间等房间应使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏；⑥卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、易清洁的建筑配件 （2）放射、功能检查、检验、消毒等用房以及未设外窗的房间应设置通风设施 （3）服务环境和设施清洁、舒适、温馨；卫生间设施良好，干净整洁、无异味 （4）中心内全面禁烟，有醒目、规范的戒烟标识，无人员吸烟、无烟蒂等 （5）供水、供电、制冷、消防和其他安全设施符合国家有关要求；绿地面积符合国家相关标准 | （1）房屋装修简洁舒适：①医疗用房墙面、顶棚应易于清扫，不起尘，易维修；②地面应采用防滑、宜清洗材料；③治疗室操作台等台面应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧面层 （2）服务环境和设施清洁、舒适、温馨，卫生间干净整洁、无异味 （3）站内有醒目、规范的戒烟标识，无人员吸烟、无烟蒂等 （4）供水、供电、制冷、消防和其他安全设施符合国家有关要求；绿地面积符合当地相关标准 | （1）中①—⑥项有一项不符合要求，各扣10分 （2）— （5）中有一项不符合要求，各扣10分 | （1）中①—③项有一项不符合要求，各扣15分；（2）— （4）中有一项不符合要求，各扣20分；扣完为止 | 现场观察 |
|  | 1.4 基本设备（100分） | 设备配置 | 100 | 基本设备配置符合《宁夏回族自治区标准化社区卫生服务中心建设基本设备配置标准》规定 | 符合《宁夏回族自治区标准化社区卫生服务站基本设备配置标准》规定 | 每缺1件基本设备，扣2分，扣完为止 | 每缺1件基本设备，扣3分，扣完为止 | 查看设备清单、档案并现场核对 |
|  | 1.5 人力资源（100分） | 1.人员配置 | 80 | （1）执业范围为全科医学专业的临床和中医等类别执业医师达到3名/万人口；（2）公共卫生医师达到1名/万人口；（3）注册护士达到3名/万人口 ；（4）至少有1名副高级以上任职资格的执业医师；（5）至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师；（6）至少有1名中级以上任职资格的注册护士；（7）设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士；（8）卫生技术人员有与岗位相适应的执业资格和资质条件；（9）实行全员公开招聘，签订聘用合同和劳动用工合同（外聘人员），建立了解聘辞聘等制度。 | （1）至少配备3名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师 ；（2）每名执业医师至少配备1名注册护士（3）至少有1名中级以上职称执业医师，至少有1名能提供中医药服务的执业医师；（4）至少有1名公共卫生专业的医师；（5）卫生技术人员具备与岗位相适应的资格条件 | 有一项不符合要求，扣9分，扣完为止；卫生技术人员未取得相应执业资格并注册，或超范围执业的，一票否决 | 一项不符合要求，扣20分，扣完为止；卫生技术人员未取得相应执业资格并注册，或超范围执业的，一票否决 | 现场核查在本机构注册的在编人员名单、执业医师资格证、执业注册证、职称证书、资质证书、聘用制度、聘用合同、劳动用工合同等相关资料 |
|  |  | 2.人员培训 | 10 | （1）根据发展需要制定中长期培训规划和年度培训计划 （2）在机构注册的各类在岗医护人员中，85%的人员应当取得市级及以上相应培训合格证书（不包括2年内的应届毕业生） 合格证书比例＝取得市级及以上全科医学培训合格证书的卫生技术人员数/卫生技术人员总数 （3）90%以上卫生技术人员按照要求完成继续教育 继续教育达标率＝实际达标的卫生技术人员数/卫生技术人员总数×100％ | （1）无年度培训计划或中长期培训规划各扣2分 （2）合格证书比例≥85%，得4分，每下降一个百分点扣0.3分，扣完为止 （3）继续教育达标率≥90%，得4分，每下降一个百分点扣0.3分，扣完为止 | 现场查看培训计划和培训规划，岗位培训合格证书和继续教育学分情况等 |
|  |  | 3.人员绩效考核 | 10 | （1）制定绩效考核制度和方案 （2）有绩效考核记录 （3）根据考核结果发放绩效工资 | （1）第1、2两项，有一项不符合要求扣3分 （2）第3项，随机抽取1个月的绩效考核记录，核查绩效考核结果与发放绩效工资的一致性，不一致扣4分 | 现场查看绩效考核制度、方案及发放绩效工资相关的财务原始记录等 |
| 二、基本公共卫生服务（225分） | 2.1 居民健康档案管理 （18分） | 1.规范化电子健康档案建档率 | 9 | 规范化电子健康档案建档率＝规范化建档人数/辖区内常住居民总人数×100％ | 规范化电子健康档案建档率≥70%，得9分 规范化电子健康档案建档率<60%，得分＝（健康档案建档率/60%)×9分 | 现场查看电子健康档案记录 |
|  |  | 2.健康档案合格率 | 9 | 健康档案合格率＝填写合格、核对真实的档案份数/抽查健康档案总份数×100％ | 得分＝健康档案合格率×“健康档案建档率”指标得分 | 随机抽查10份健康档案，核查档案的完整性和动态使用情况。电话回访核实档案真实性 |
|  | 2.2 健康教育 （18分） | 1.健康教育人员 | 3 | 有专门的健康教育人员（专管或相对固定兼管人员），每年至少接受上一级机构的专业知识和技能培训不少于8学时 |  | （1）配置有专人，得1.5分 （2）相应培训不少于每年8学时，得1.5分 |  | 查阅岗位设置表及相关培训证明材料 |
|  |  | 2.健康教育计划和总结 | 5 （8） | 制定健康教育计划，有完整记录和总结评价 | （1）没有制定当年的健康教育计划扣1.5分 （2）抽查5次健康教育活动记录，每有一次记录不完整或没有总结评价扣0.7分,最多扣3.5分，扣完为止 | 不符合要求扣8分 | 现场查看健康教育相关资料 |
|  |  | 3.健康教育活动 | 7（10） | （1）每年发放不少于12种健康教育印刷材料；（2）每年播放不少于6种的健康教育音像材料 ；（3）每年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动 ；（4）按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容每两月更换1次。宣传栏每期有完整记录，包括主题、内容、日期、主办方、有日期的照片等 ；（5）每年举办不少于12次健康教育讲座（每次听众不少于30人） | （1）每年发放不少于12种健康教育印刷材料 （2）每年播放不少于6种的健康教育音像材料 （3）每年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动 （4）是否按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容是否每2个月更换1次 （5）每年举办不少于6次健康教育讲座 | 一项不符合要求，扣1.5分，扣完为止 | 一项不符合要求，扣2分 | 现场查看健康教育相关资料 |
|  |  | 4.健康教育成效 | 3 | （1）居民健康知识知晓率≥80% （2）居民基本健康行为形成率≥70％ |  | 每项分别得1.5分，如果两率分别＜80%和＜70%，得分＝知晓率或形成率/80%或70%×3分 |  | 人群满意度调查时，同时调查此两率 |
|  | 2.3 预防接种（23分） | 1.接种门诊 | 5 | 接种门诊是否达到免疫规划合格接种门诊标准(查县级卫生行政部门的接种门诊认定文件) | 接种门诊达到免疫规划合格及以上接种门诊标准得5分 | （1）查看预防接种相关资料 （2）随机抽取一种国家免疫规划疫苗，由疾控中心提供中心考核期间该种疫苗的接种率 |
|  |  | 2.接种人员 | 4 | 接种人员是否符合要求（查接种人员执业资格证、上岗证） | 接种人员符合要求得4分， 1人不符合要求扣1分，扣完为止 |  |
|  |  | 3.建证率 | 5 | 建证率＝年度辖区内建立预防接种证人数/年度辖区内应建立预防接种证人数（0-6岁儿童）×100％ | 建证率达到95%，得5分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 4.疫苗接种率 | 5 | 某种疫苗接种率＝年度辖区内某种疫苗年度实际接种人数/某种疫苗年度应接种人数×100％ | 每种国家免疫规划疫苗接种率均达到95%，得5分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 5.疫苗管理 | 4 | 疫苗管理按照相关规范进行管理，建立疫苗出入库登记制度，并且项目完整，账实相符 | 有疫苗出入库登记制度得2分，无则不得分；项目完整，账实相符，得2分 |  |
|  | 2.4 传染病报告（18分） | 1.开设腹泻、发热门诊 | 3 | 机构应按规范标准设置腹泻、发热门诊，开诊率达100%；发现疫情，及时转诊，并配合当地疾控中心进行疫情处理 |  | 开设有腹泻、发热门诊得1分，所设门诊符合卫生学要求得1分，有专人负责得1分 |  | 现场观察及查看相关记录资料 |
|  |  | 2.传染病疫情报告 | 10 | 执行国家传染病报告登记制度，负责法定传染病报告和网络直报工作，要求按规定时限报告传染病信息，无漏报，传染病登记本、报告卡、门诊日志（出入院登记）、网络直报信息一致；发生疫情时配合疾控中心做好传染病现场疫点处理； （1）报告率＝报告卡片数/登记传染病病人数×100% （2）及时率＝报告及时的传染病病人数/登记传染病病人数×100% （3）准确率＝报告准确的传染病病人数/报告传染病病人数×100% | （1）各率均达到100%，一项不符合要求扣3分，扣完为止 （2）无疫情发生，得1分；若有疫情发生，记录完整，得1分；记录不完整不得分 | 现场查看传染病上报、重点传染病管理相关资料 |
|  |  | 3.重点传染病管理 | 5 （8） | （1）协助专业公共卫生机构开展结核病督导化疗、艾滋病病人管理等 （2）开展传染病病人社区管理 | 第一项不符合要求扣3分，第二项不符合要求扣2分 | 一项不符合要求扣4分 |  |
|  | 2.5 卫生应急管理(10分) | 突发公共卫生事件应急准备、处理及报告 | 10 | （1）明确专人负责卫生应急工作。（2）制定突发公共卫生事件应急预案；（3）组建突发公共卫生事件应急队伍；（4）开展突发公共卫生事件模拟应急演练；（5）协助有关专业部门进行突发公共卫生事件应急处置；（6）开展突发公共卫生事件应急培训；（7）突发公共卫生事件信息报告率达100% 突发公共卫生事件信息报告率=及时报告的突发公共卫生事件相关信息数/应报告的突发公共卫生事件相关信息数×100% | 一项不符合要求扣1.5分，扣完为止 | 现场查看突发公共卫生事件应急准备与处理的相关资料 |
|  | 2.6卫生监督协管服务 （5分） | 1.人员与制度 | 0.9 | 配备专（兼）职协管人员、建立卫生监督协管工作制度 | 按当地卫生行政部门具体要求完成相关任务或协助上级社区卫生服务中心开展相应工作 | 有制度、有专（兼）职协管人员各得0.45分，否则不得分 | 现场观察及查看相关记录资料 |
|  |  | 2.卫生监督协管信息报告 | 0.9 | 发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告相关监督机构并协助调查 在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告 卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100% |  | 卫生监督协管信息报告事件或线索包括：食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，报告率达100%得0.9分，发现一项未报告扣0.3分，扣完为止 |  |
|  |  | 3.饮用水卫生安全巡查 | 0.9 | 协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告；协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训 |  | 查看是否有饮用水卫生安全实地巡查记录，每年有完整真实的巡查记录≥4次得0.9分，每少1次或记录不完整扣0.3分，少2次不得分 |  |
|  |  | 4.学校卫生服务 | 0.9 | 协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题、隐患及时报告；指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育；协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训 |  | 查看是否有学校卫生服务实地巡查，每年有完整真实的巡查记录≥4次得0.9分，每少1次或记录不完整扣0.3分，少2次不得分 |  |
|  |  | 5.非法行医和非法采供血信息报告 | 0.9 | 定期对辖区内是否存在非法行医、非法采供血等情况开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告 |  | 查看是否履行对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访, 每年有完整真实的巡查记录≥4次得0.9分，每少1次或记录不完整扣0.3分，少2次不得分 |  |
|  |  | 6.爱国卫生服务（当地卫生行政部门要求开展的） | 0.5 | （1）配合有关部门做好社区环境卫生工作 （2）协助当地政府开展病媒生物防治工作 |  | （1）有协助政府开展辖区内除四害工作、并给予技术指导的工作记录，且记录完整、真实，得0.25分，否则不得分 （2）有协助政府开展社区环境卫生的综合整治工作的工作记录，且记录完整、真实，得0.25分，否则不得分 |  |
|  | 2.7 0-6岁儿童健康管理（18分） | 1.新生儿访视率 | 9 | 年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数/年度辖区内活产数×100％ | （1）新生儿访视率≥90％，得9分 新生儿访视率<90％，得分＝(新生儿访视率/90%)×9分 （2）在（1）得分基础上，抽查1例访视记录不合格扣0.9分，扣完为止 | （1）现场查看儿童健康管理相关记录 （2）随机抽查10份访视记录，核查记录的完整性和动态使用情况（如果访视记录与系统管理记录分离，应再抽查10份管理记录查看）电话回访核实记录真实性 |
|  |  | 2.儿童系统管理率 | 9 | 年度辖区中按相应频次要求管理的0～6岁儿童数/年度辖区内应管理的0～6岁儿童数×100％ | （1）儿童系统管理率≥85％，得9分 （2）儿童系统管理率<85％，得分＝(儿童系统管理率/85%)×9分 （3）在（1）得分基础上，抽查1例管理记录不合格扣0.9分，扣完为止 |  |
|  | 2.8 孕产妇健康管理（18分） | 1.早孕建册率 | 6 | 辖区内怀孕12周之前建册的人数/该地该时间段内活产数×100％ | 早孕建册率≥90%，得6分 早孕建册率<90%，得分＝（早孕建册率/90％）×6分 | （1）现场查看孕产妇健康管理相关记录 （2）随机抽查10份访视记录，核查记录的完整性和动态使用情况。电话回访核实记录真实性 |
|  |  | 2.产前健康管理率 | 6 | 辖区内按照规范要求在孕期接受5次及以上产前随访服务的人数/该地该时间段内活产数×100％ | 产前健康管理率≥95％，得6分 产前健康管理率<95％，得分＝(产前健康管理率/95%)×6分 |  |
|  |  | 3.产后访视率 | 6 | 辖区内产后28天内接受过1次及1次以上产后访视的产妇人数/该地该时间段活产数×100％ | （1）产后访视率≥95%，得6分；产后访视率<95%，得分＝（产后访视率/95％）×6分；（2）在（1）得分基础上，抽查1例访视记录不合格扣0.6分，扣完为止 |  |
|  | 2.9 老年人健康管理（18分） | 1.老年居民健康管理率 | 12 | 接受健康管理的65岁及以上居民数/年内辖区内65岁及以上常住居民总人数×100％ | 老年居民健康管理率≥85%，得12分；老年居民健康管理率<85%，得分＝（老年居民健康管理率/85％）×12分 | （1）现场查看老年人健康管理资料 （2）随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。电话回访核实档案真实性 |
|  |  | 2.健康体检表完整率 | 6 | 填写完整的健康体检表数/抽样的健康体检表数×100％ | 健康体检表完整率≥80%，得6分；健康体检表完整率<80%，得分＝（健康体检表完整率/80％）×6分 |  |
|  | 2.10高血压患者健康管理（18分） | 1.高血压患者健康管理率 | 6 | 年内已管理高血压人数/年内辖区内高血压患病总人数×100％ 辖区高血压患病总人数估算：辖区常住人口总数×高血压患病率（15%）。 | 健康管理率≥35%，得6分；健康管理率<35%，得分＝（健康管理率/35％）×6分 | （1）现场查看高血压患者健康管理资料 （2）随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。电话回访核实档案真实性 |
|  |  | 2.高血压患者规范管理率 | 6 | 按照要求进行高血压患者管理的人数/年内已管理高血压患者人数×100％ | （1）规范管理率≥75%，得6分；规范管理率<75%，得分＝（规范管理率/75％）×“高血压患者健康管理率”指标得分 （2）在（1）得分基础上，抽查1例档案不合格扣0.6分，扣完为止 |  |
|  |  | 3.管理人群血压控制率 | 6 | 最近一次随访血压达标人数/已管理的高血压人数×100％ | 血压控制率≥70%，得6分；血压控制率<70%，得分＝（血压控制率/70％）×6分 | 至少抽查20份档案核实控制率，并在10份电话回访中核实真实性 |
|  | 2.11 2型糖尿病患者健康管理（18分） | 1.糖尿病患者健康管理率 | 6 | 年内已管理糖尿病人数/年内辖区内糖尿病患病总人数×100％ 辖区糖尿病患病总人数估算：辖区常住人口总数×糖尿病患病率（7%） | 健康管理率≥25%，得6分 健康管理率<25%，得分＝（健康管理率/25％）×6分 | （1）现场查看糖尿病患者健康管理资料 （2）随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。电话回访核实档案真实性 |
|  |  | 2.糖尿病患者规范健康管理率 | 6 | 按照要求进行糖尿病患者健康管理的人数/年内管理糖尿病患者人数×100％ | （1）规范管理率≥75%，得6分 规范管理率<75%，得分＝（规范管理率/75％）×“糖尿病患者健康管理率”指标得分；（2）在（1）得分基础上，抽查1例档案不合格扣0.6分，扣完为止 |  |
|  |  | 3.管理人群血糖控制率 | 6 | 最近一次随访空腹血糖达标人数/已管理的糖尿病患者人数×100％ | 血糖控制率≥70%，得6分 血糖控制率<70%，得分＝（血糖控制率/70％）×6分 | 至少抽查20份档案核实控制率，并在10份电话回访中核实真实性 |
|  | 2.12重性精神疾病患者管理（18分） | 1.重性精神疾病患者管理率 | 8 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数/（辖区内15岁及以上人口总数×当地患病率）×100％ （发病人数按照卫生部要求发病率计算：辖区内15岁以上人口数*1%） | 患者管理率≥20%，得8分；患者管理率<20%，得分＝（患者管理率/20％）×8分 | （1）现场查看精神病患者健康管理资料 |
|  |  | 2.重性精神疾病患者规范管理率 | 8 | 每年按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100％ | （1）规范管理率≥60%，得8分 规范管理率<60%，得分＝（规范管理率/60％）×“重性精神疾病患者管理率”指标得分；（2）在（1）得分基础上，抽查1例档案不合格扣0.8分，扣完为止 | （2）随机抽查10份档案，核查档案完整性和动态使用情况。电话回访核实档案真实性 |
|  |  | 3. 重性精神疾病患者稳定率 | 2 | 重性精神疾病患者稳定率≥30%； 重性精神疾病患者稳定率=最近一次随访时分类为病情稳定的患者数/所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100％； | 规范管理的重性精神疾病患者稳定率≥30%，得2分，低于标准，得分=实际值/指标值×2分； |  |
|  | 2.13中医（回医）药服务 （25 分） | 1.中医（回医）药健康教育 | 7 | （1）中心每年开展不少于4次中医药内容的健康教育讲座 （2）发放中医或中西医结合健康教育处方和宣教资料，宣传中医药防病和保健知识。中心每年不少于6种中医健康教育处方 | 每少开展1次中医药健康教育活动扣2分，每少1种中医或中西医结合健康教育处方扣0.7分 | （1）现场观察 （2）现场查阅中医药服务相关记录 |
|  |  | 2.重点人群中医（回医）药健康管理 | 18 | （1）制定中医特色保健方案，并开展2种以上中医特色的养生保健、食疗药膳、传统体育等服务 | 无方案扣5分，少开展一项中医特色服务扣1.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  |  | （2）对重点人群开展2种以上常见慢性病（高血压、糖尿病等）中医药预防保健服务 | 每少开展1种慢性病的预防保健工作扣5分 |  |
| 三、基本医疗服务（150分） | 3.1 医疗工作效率（25分，站为30分） | 1.机构工作人员年均门急诊人次数 | 25（30） | （1）机构在岗职工人年均门急诊人次数=过去一年的门诊和急诊人次数/机构全部在岗工作人员数 （2）如有病床，则病床使用率>50% | （1）机构在岗职工人年均门急诊人次数=过去一年的门诊和急诊人次数/机构全部在岗工作人员数 （2）如有日间观察床，使用率>50% | （1）≥1200人次，得25分,每下降80人次扣3分，扣完为止。有病床的中心按每床日相当于2个门诊量；（2）在（1）得分基础上，病床使用率<50%，扣3分 | （1）≥800人次，得30分,每下降50人次扣4分，扣完为止。（2）在（1）得分基础上，日间观察床使用率<50%，扣4分 | 现场查看机构年度报表、卫生年鉴等相关资料 |
|  | 3.2医疗质量（50分，站为45分） | 1.医护人员能力 | 7 | 临床医务人员熟练掌握相关基本理论、基本知识和基本技能 | 每一名医生或护士不能熟练掌握相关基本理论、基本知识和基本技能，扣2分，扣完为止 | 抽查医生和护士各2名，由专家现场测评 |
|  |  | 2.医疗文书合格率 | 11 | 合格率＝病历、门诊日志、处方、各种申请单书写合格的文书数/抽查文书数×100% | 医疗文书合格率≥95%，得11分 每下降一个百分点扣0.8分，扣完为止 | 随机核查病历50份、门诊日志10份、处方20份、检验和心电图申请单各10份 |
|  |  | 3.护理质量 | 11 | 严格执行查对制度，规范输液管理 | 发现1人未执行核查制度扣2分；发现1个输液病人无输液记录卡扣5分；无巡视记录扣4分，扣完为止 | 现场查看 |
|  |  | 4.检验质量 | 7 | （1）各项检验试剂质量符合要求 （2）开展实验室室内质控工作 | 各项检验试剂质量符合要求 | 一项不符合要求扣3.5分 | 不符合要求扣7分 | 现场查看检验试剂和质控台账等材料 |
|  |  | 5.院内感染管理 | 14（9） | （1）一次性医疗物品管理落实情况；（2）医疗废弃物处理合规情况；（3）消毒隔离措施落实情况；（4）无菌技术操作执行情况；（5）有院内感染控制方案并有专人负责院感工作；（6）医疗用品消毒、灭菌规范,治疗室、处置室、化验室、供应室符合要求；（7）医院感染率≤7%；（8）一人一针一管执行率100%；（9）常规器械消毒灭菌合格率100%；（10）一次性注射器、输液（血）器用后毁型率100% | （1）一次性医疗物品管理落实情况 （2）医疗废弃物处理合规情况（3）消毒隔离措施落实情况（4）无菌技术操作执行情况 | 一项不符合要求扣1.4分 | 一项不符合要求扣2.25分 | （1）现场观察 （2）现场查看有关工作记录 |
|  | 3.3 合理用药（25分） | 1.抗生素处方比例 | 12.5 | 抗生素处方比例＝含有抗生素处方数/抽查处方总数×100% | 抗生素处方比例≤20%，得12.5分 每升高一个百分点扣0.6分，扣完为止 | 现场抽查100张收费处方，从评估前一月的门诊处方每隔3张抽1张。 |
|  |  | 2.静脉点滴处方比例 | 12.5 | 静脉点滴处方比例＝含有静脉点滴处方数/抽查处方总数×100% | 静脉点滴处方比例≤20%，得12.5分 每升高一个百分点扣0.6分，扣完为止 |  |
|  | 3.4 医疗费用 （25分） | 门诊次均诊疗费用 | 12.5 | （1）门诊次均诊疗费用绝对值=门诊业务总收入/年门诊总人次数 | 门诊次均费用绝对值低于社区卫生服务机构平均水平5%以内，得12.5分，每升高一个百分点扣1.25分，扣完为止 | 现场查阅卫生局相关统计材料 |
|  |  |  | 12.5 | （2）过去3年门诊次均诊疗费用增长幅度 | 增长幅度≤5%，得12.5分，每升高一个百分点扣2分，扣完为止 |  |
|  | 3.5 康复服务（25分） | 康复服务 | 10 | 有专用场所及相关设备、设施： （1）有合格的专用康复场所；（2）有残疾人轮椅行走通道；（3）有残疾人活动场所以及过道、卫生间有扶手；（4）配备经济实用、便于社区使用或家庭租借的康复器材和辅助用具等 | 一项不符合要求扣2.5分，扣完为止 | （1）现场观察 （2）现场查阅康复相关记录 |
|  |  |  | 10 | 开展以下康复服务： （1）开展躯体运动功能以及生活自理能力和社会适应能力评估；（2）开展躯体运动功能以及生活自理能力和社会适应能力训练；（3）开展运动治疗、理疗、作业治疗、传统康复治疗等 | 一项不符合要求扣3.5分，扣完为止 |  |
|  |  |  | 5 | （1）全面掌握辖区内残疾人的数量和康复对象的服务需求动态；（2）为辖区内残疾人建立健康档案，开展康复服务，并有完整的工作记录；（3）为社区内残疾人及其亲属举办康复知识与技能讲座，开展康复咨询活动，发放康复科普读物；（4）开展康复知识与技能、康复器具应用等知识传授与训练以及心理疏导等。 | 一项不符合要求扣1.25分 |  |
| 四、中医药服务（25分） | 中医医疗服务（25分） | 1.中医药适宜技术服务 | 15 | （1）中医科能辩证施治内、外、妇、儿常见病；（2）开展中药、针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨、导引等6种以上中医药服务 | 开展中药、针灸、推拿、火罐、敷贴、刮痧、熏洗、穴位注射、热熨、导引等4种以上中医药服务 | 每少开展1种中医药服务扣2.5分 | 每少开展1种中医药服务扣4分，扣完为止 | （1）现场观察 （2）现场查阅中医药服务相关记录 |
|  |  | 2.中医连续性管理服务 | 5 | 提供中医责任医师服务 | 不符合要求扣5分 |  |
|  |  | 3.中医药康复服务 | 5 | 利用中药、针灸、按摩、熏蒸等方法开展中风后遗症、肢体残疾等2种以上康复工作 | 每少开展一项工作扣2.5分 |  |
| 五、机构管理（50分） | 5.1 财务资产管理（10分） | 1.会计核算 | 2 | （1）按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及国家、自治区有关规定设置会计科目、建立账簿和进行会计核算；（2）财务报告编制准确、完善、及时；（3）按回避制原则和会计、出纳人员分设的原则配备会计和出纳，并建立完善的岗位责任制度；（4）实行会计信息化管理，其使用的软件和有关资料应符合有关法律、法规的规定 | （1）按照《会计法》、《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及国家、自治区有关规定设置会计科目、建立账簿和进行会计核算 （2）财务报告编制准确、完善、及时 | （1）发现弄虚作假，扣2分 （2）每违反一个检查要点扣0.5分，扣完为止 | （1）发现弄虚作假，扣2分 （2）每违反一个检查要点扣1分，扣完为止 | 现场查看会计凭证、账簿、财务报表 |
|  |  | 2．预算管理 | 2 | 按“以收定支，收支平衡；统筹兼顾，保证重点；确保基本开支，兼顾长远发展”的原则进行预算和独立核算 （1）按照《预算法》和财政部门预算管理的相关规定，科学、合理、真实、完整地编制预算；（2）严格执行预算 | （1）按照《预算法》和财政部门预算管理的相关规定，科学、合理、真实、完整地编制预算；（2）严格执行预算 | （1）无预算扣2分 （2）预算编制不符合要求扣0.5分 （3）预算未执行或违规超预算执行扣1.5分 | 现场查看预算相关资料 |
|  |  | 3．资产管理 | 2 | （1）建立固定资产管理制度，建立固定资产登记册。定期对固定资产进行清点、核实。对固定资产的报废处置按规定程序进行。（2）物资管理：实行专人专账管理且账物相符；有进购和报废管理和登记制度；有卫生材料和低值易耗品的在库保管和使用登记制度（3）设备管理：大型设备的购进实行审批制；1万元以上的医疗设备实行档案管理；建立健全医疗设备使用、维修、保养和报废制度；心电图机、B超机、X光机完好使用率≥95%；按规定开展各项设备的强检检查工作。（4）票据管理：实行专人专管，专人核销制度。本单位各种票据不得转借他人或外单位使用。（5）医保管理：该类病人应及时办理出入院和结算工作。做好医保经费的核对，确保报销金额的全额拨回。不得弄虚作假，套取医保资金 | （1）建立固定资产登记册 （2）建立耗材专用账册 （3）按规定开展各项设备的强检检查工作 | 一项不符合要求扣0.4分，扣完为止 | 一项不符合要求扣0.7分，扣完为止 | 现场查看相关登记册、账册及原始资料 |
|  |  | 4．收支管理 | 2 | （1）财政专项收入专款专用 （2）收支结余比＝（业务收入+财政投入+其他收入－支出）/收入×100％ （收入和支出不包含基建和设备等财政专项收入和支出） | 财政专项收入专款专用 | （1）未专款专用扣1.5分；（2）收支结余比为负，且绝对值大于5%，扣0.5分 | （1）未专款专用扣2分 | 现场查看财务报表、物价部门检查报告等相关材料 |
|  |  | 5.物价管理 | 1 | （1）执行国家物价管理的有关规定, 建立健全各项收费管理制度 （2）依照国家有关规定，定期公布主要医疗和药品收费项目 （3）无乱收费行为发生 | （1）有收费管理制度得0.3分，无则扣0.3分；（2）主要医疗和药品收费项目进行了公示, 调整收费标准后及时更换得0.7分，无则扣0.7分；（3）发现一例乱收费行为扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 6.财会管理 | 1 | 原始凭证、记账凭证合法有效，财务账目健全、账目清楚、账物相符、账账相符，按会计制度编制会计月报表和年报表 （1）严格执行现金管理条例，门诊、住院收费必须及时到银行进帐 （2）建立财务监督制度，对违反财经纪律处理有记录 | （1）现金管理符合规定得0.5分, 非财务部门收取现金、私设小金库不得分 （2）按时完成一年一度的内部审计工作并有较详细的审计报告得0.5分，否则不得分 | 现场查看相关资料 |
|  | 5.2药品管理(10分) | 1.基本药物管理 | 5 | （1）按照规定全部配备、使用基本药物，实行零差率销售；（2）购进药品必须建立并执行入库验收制度，建立药品购进验收记录；（3）按照规定严格保管药品，保证药品质量；（4）储存药品应当按照药品属性和类别分架（分库、分区、分垛）存放；（（5）对基本药物价格、举报电话等信息进行公示；（6）储备一定数量的急救药品，并及时更新；（7）及时结算药品款。 | 按照规定，全部配备基本药物，实行零差率销售 | （1）第1、2、7项不符合要求，一票否决 （2）第3至6项，有一项不符合要求扣0.7分 | 不符合要求.一票否决 | （1）查看药品原始购销凭证、入库记录本及其他相关资料 （2）现场观察 （3）访谈相关人员 |
|  |  | 2.特殊药品管理 | 5 | （1）购用麻醉药品、精神药品、放射性药品必须经药品监督部门批准 （2）特殊药品的采购和保管应当由专人负责；特殊药品（包括毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射性药品）的采购、保管和存放符合有关规定，做到专帐记录，帐物相符 （3）建立完善的特殊药品报废销毁制度 | 一项不符合要求扣1.7分，扣完为止 |  |
|  | 5.3 文化建设 （5分） | 1.工作制度 | 2.5 | 有以下制度：（1）人员职业道德规范与行为准则；（2）人员岗位责任制度 （3）人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度；（4）技术服务规范与工作制度；（5）服务差错及事故防范制度；（6）服务质量管理制度；（7）财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度；（8）医疗废物管理制度；（9）社区协作与民主监督制度；（10）当地卫生部门规定的其他有关制度 | 缺一项扣0.25分 | 现场查看工作制度 |
|  |  | 2.医德医风 | 2.5 | （1）医务人员着装整洁、佩戴胸牌、举止文明、统一出诊服饰 （2）建立医德医风管理档案，有计划、措施、检查、总结和培训记录 （3）建立医患沟通制度，专人负责投诉及纠纷处理，并有处理记录 | 一项不符合要求扣0.9分，扣完为止 | （1）现场观察 （2）查看相关文件和记录 |
|  | 5.4 信息管理（5分） | 1.信息公开 | 2.5 | 以各种形式公开以下信息：（1）服务辖区范围和辖区居民基本情况 ；（2）业务科室名称、布局，门急诊挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点，各类项目服务时间等；（3）卫生技术人员名录，服务团队及负责区域；（4）门诊服务内容、免费公共卫生服务项目；（5）诊疗项目、各种检查、药品等服务价格 ；（6）残疾人、老年人等特殊人群优先服务措施 | 一项不符合要求扣0.5分，扣完为止 | 现场查看 |
|  |  | 2.信息化建设 | 2.5 | 建立并运用社区卫生服务与管理综合信息系统并能实现以下功能: （1）提供居民健康档案服务与管理 （2）提供基本公共卫生服务项目管理 （3）提供基本医疗服务管理 （4）提供社区卫生统计信息服务和管理 | 一项不符合要求扣0.7分，扣完为止 |  |
|  | 5.5 服务模式（20分） | 1.社区参与 | 5 | （1）与街道办事处、社区居委会、驻区单位等有关方面建立沟通协调机制 （2）社区居民参与社区卫生服务机构组织的活动 | 一项不符合要求扣2.5分，扣完为止 | 查看相关资料 |
|  |  | 2.协同服务 | 5 | （1）医院与社区卫生服务中心分工协作、建立双向转诊机制 （2）专业公共卫生机构与社区卫生服务中心分工合理、业务指导到位 （3）中心对所属的社区卫生服务站实行一体化管理，对非所属的辖区内社区卫生服务站进行指导，及时、全面收集汇总辖区内有关社区卫生服务信息 | （1）医院与社区卫生服务站分工协作、建立双向转诊机制 （2）预防保健机构与社区卫生服务站分工合理、业务指导到位 （3）接受所属中心实行的一体化管理 | 一项不符合要求扣2分，扣完为止 | 访谈相关人员 |
|  |  | 3.主动服务 | 5 | （1）根据居民健康需要提供上门服务 （2）提供连续的跟踪随访，及时主动进行分类干预 （3）开展疾病筛检，早期发现病人 | 一项不符合要求扣2分，扣完为止 |  |
|  |  | 4.责任制服务 | 5 | （1）组建全科团队，明确责任区域，全面覆盖服务所辖社区 （2）全科团队的服务辖区责任落实，服务到位 | 一项不符合要求扣2.5分 | 访谈相关人员 |

注：1.社区卫生服务站提供的基本公共卫生服务项目应当按照当地县级卫生行政部门的有关规定执行，如确有未提供的特定项目，可将该项目作为合理缺省项。

2.各地可参照本考核细则，制订当地社区卫生服务站的具体考核标准。

3.“分值”一栏内，括号中的数字表示社区卫生服务站的分值。